（その６）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点　検　結　果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | □適 |  |  |
| □否 |
| 設備の管理 | □適 |  |  |
| □否 |
| 条例第17条の４の適用 | □適 |  |  |
| □否 |
| 火を使用器す具る等 | 器具の取扱い | □適 |  |  |
| □否 |
| 条例第22条の２の適用 | □適 |  |  |
| □否 |
| 火のす使る用制に限関等 | 喫煙等の制限 | □適 |  |  |
| □否 |
| がん具用煙火の制限 | □適 |  |  |
| □否 |

（その７）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点　検　結　果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | □適 |  |  |
| □否 |
| 火気の使用制限 | □適 |  |  |
| □否 |
| 洩れ、あふれ又は飛散の防止 | □適 |  |  |
| □否 |
| 容　　　　　　　　　　　器 | □適 |  |  |
| □否 |
| 計器類に関する監視 | □適 |  |  |
| □否 |
| タンク本体 | □適 |  |  |
| □否 |
| 配　　　　　　　　　　　管 | □適 |  |  |
| □否 |
| 条例第34条の２の適用 | □適 |  |  |
| □否 |

備考　１　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の欄の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入してください。

　２　状況及び措置内容の欄は、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入してください。

　３　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入してください。

（その８）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点　検　結　果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | □適 |  |  |
| □否 |
| 洩れ、あふれ又は飛散の防止 | □適 |  |  |
| □否 |
| 計器類に関する監視 | □適 |  |  |
| □否 |
| タンク本体 | □適 |  |  |
| □否 |
| 配　　　　　　　　管 | □適 |  |  |
| □否 |
| 綿花類等 | 火気の使用制限 | □適 |  |  |
| □否 |
| 集積単位 | □適 |  |  |
| □否 |
| 条例第34条の２の適用 | □適 |  |  |
| □否 |

（その９）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点　検　結　果 | 状況及び措置内容 |
| 判定 | 不備内容 |
| 消防用設備の附加 | 消火器具 | □適 |  |  |
| □否 |
| 屋外消火栓設備 | □適 |  |  |
| □否 |
| 自動火災報知設備 | □適 |  |  |
| □否 |
| 避難器具 | □適 |  |  |
| □否 |
| 消防用水 | □適 |  |  |
| □否 |
| 条例第40条の適用 | □適 |  |  |
| □否 |

備考　１　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の欄の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入してください。

　２　状況及び措置内容の欄は、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入してください。

　３　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入してください。